临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目可用性计划

江苏云储智能科技有限公司

2025-01-04

# 文档信息

| 文档名称编号 | 可用性计划（JSYC-ITSS-KYXJH） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 江苏云储智能科技有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-1-4 | 发布版本 | 王朋 | 史晓玲 |

目录

临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目可用性计划	1

江苏云储智能科技有限公司	1

文档信息	2

1. 目的	4

2. 范围	4

3. 可用性需求	4

4. 可用性目标与指标	4

5. 可用性管理策略	4

6. 检测与监控机制	5

6.1. 人工巡检	5

6.2. 自动监控	5

7. 维护与优化流程	5

7.1. 定期维护	5

7.2. 变更管理	5

8. 恢复与应急方案	6

8.1. 故障分级与响应	6

8.2. 恢复流程	6

9. 培训与演练	6

目的

为确保“智慧银医”系统（包括门诊自助终端、住院自助终端、诊间支付结算系统等）持续稳定运行，提升系统可用性，减少业务中断风险，优化患者就医体验，特制定本可用性计划。

范围

本计划适用于临夏回族自治州中医医院“智慧银医”项目所涉及的所有系统组件，包括：

- 门诊自助终端系统

- 住院自助终端系统

- 诊间支付结算系统

- 相关接口服务（HIS、医保等）

- 服务器、网络设备及存储设施

可用性需求

- 结合项目需求分析报告，系统需满足以下可用性要求：

- 运行时间：7×24小时不间断服务。

- 计划内停机：系统升级、维护等操作需提前通知院方，并避开就诊高峰时段（上午8:00–12:00）。

- 故障恢复：系统应具备快速故障检测与恢复能力，最大程度减少业务中断时间。

- 性能保障：响应时间需满足需求报告中的性能指标（查询≤2秒、统计≤180秒）。

可用性目标与指标

| 指标项 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统可用性 | ≥99% | 按月度统计，（可用时间 / 总运行时间）× 100% |
| 计划内停机时长 | ≤4小时/次 | 升级、维护等操作需在非高峰时段进行，并提前通知 |
| 非计划中断次数 | ≤1次/季度 | 因系统故障导致的非预期中断 |
| 故障响应时间 | ≤30分钟 | 从故障上报至技术支持人员介入的时间 |
| 故障恢复时间 | ≤2小时（核心功能） | P1级故障恢复时间，非核心功能≤4小时 |

可用性管理策略

- 预防为主：定期巡检、健康检查、性能监控、安全加固。

- 快速响应：建立7×24小时监控与响应机制，分级处理故障。

- 持续优化：基于运行数据与事件分析，持续优化系统架构与配置。

- 文档化管理：所有维护、变更、故障处理记录归档，便于审计与复盘。

检测与监控机制

人工巡检

- 频率：每周一次

- 内容：

- 硬件状态（自助终端、服务器、网络设备）

- 系统日志分析（错误日志、交易日志、安全日志）

- 数据库状态与备份完整性检查

- 接口连通性测试（HIS、医保等）

- 记录：填写《系统巡检记录表》，异常立即上报。

自动监控

- 监控工具：部署集中监控系统（如Zabbix、Prometheus）

- 监控范围：

- 服务器资源（CPU、内存、磁盘、网络）

- 应用服务状态（自助终端服务、支付服务、接口服务）

- 数据库性能（连接数、响应时间、锁状态）

- 业务交易成功率与响应时间

- 告警机制：阈值触发告警，通过短信、邮件、钉钉通知运维团队。

维护与优化流程

定期维护

- 系统更新：每月评估并安装安全补丁与系统更新。

- 性能调优：每季度进行系统性能分析与优化。

- 备份验证：每周验证备份数据的完整性与可恢复性。

变更管理

- 所有变更需提交《变更请求》（RFC），进行影响评估。

- 变更执行需在维护窗口内（如夜间22:00–次日6:00）。

- 变更后需进行功能与性能验证。

恢复与应急方案

故障分级与响应

| 故障等级 | 影响范围 | 响应时限 | 升级机制 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 系统完全不可用，影响就诊流程 | ≤15分钟 | 立即通知项目负责人 |
| P2 | 核心功能异常（如支付失败） | ≤30分钟 | 1小时内上报运维经理 |
| P3 | 非核心功能异常（如报告打印慢） | ≤2小时 | 日常处理，记录并跟踪 |

恢复流程

- 定位问题：通过监控与日志快速定位故障点。

- 临时恢复：如可能，启用备用设备或服务降级。

- 根本解决：分析原因，实施修复。

- 验证测试：恢复后进行业务功能验证。

- 记录报告：填写《故障处理报告》，组织复盘。

培训与演练

- 培训频率：按需培训

- 培训内容：系统架构、监控工具使用、故障处理流程、应急恢复操作

- 演练频率：每半年至少一次模拟故障应急演练

- 演练目标：检验应急响应流程与团队协同能力