淮安生态新城信息系统运维服务项目
应急演练大纲

江苏云储智能科技有限公司

2025 年9月3日

# 文档信息

| 文档名称编号 | 应急演练大纲（JSYC-ITSS-YJYA） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 江苏云储智能科技有限公司 |  |  |  |
| 文档密级 | 秘密 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-9-3 | 发布版本 | 郑云 | 史晓玲 |

目录

淮安生态新城信息系统运维服务项目 应急演练大纲	1

江苏云储智能科技有限公司	1

文档信息	2

1. 演练目的	5

2. 演练依据	5

3. 演练形式	5

4. 演练组织	5

4.1. 演练领导小组	5

4.2. 演练执行小组	5

4.3. 演练评估小组	5

4.4. 观察员	6

5. 演练场景	6

5.1. 场景选择原则	6

5.2. 建议场景	6

6. 演练流程	6

6.1. 演练前准备	6

6.2. 演练执行	7

6.3. 演练总结	7

7. 演练评估标准	7

7.1. 响应时效评估	7

7.2. 操作规范性评估	7

7.3. 恢复效果评估	8

8. 演练记录要求	8

9. 演练后续工作	8

9.1. 问题整改	8

9.2. 预案更新	8

9.3. 知识沉淀	8

10. 演练周期	8

11. 附件	8

演练目的

本次应急演练旨在验证《淮安生态新城信息系统运维服务项目-应急预案》的有效性和可操作性，检验项目团队在突发故障情况下的应急响应能力、故障排查能力和系统恢复能力，发现应急预案中存在的不足，持续改进应急响应机制，确保在真实故障发生时能够快速、有效地恢复系统运行，保障甲方业务连续性。

演练依据

- 《运维服务合同书》（合同编号：JSYC20250815）

- 《淮安生态新城信息系统运维服务项目-应急预案》

- GB/T 28827.3-2012《信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》

- 公司应急管理制度

演练形式

本次演练采用模拟故障演练形式，在不影响甲方实际业务运行的前提下，模拟设备故障场景，检验团队的应急响应和恢复能力。

演练形式说明：模拟故障演练是指在非生产环境或经过授权的隔离环境中，人为模拟设备故障，观察和记录团队的响应过程。这种形式的优点是真实性强、对业务无影响、可重复执行。

演练组织

演练领导小组

由项目负责人担任演练总指挥，负责演练的整体策划、指挥和协调。成员包括运维部经理、质量部经理。

演练执行小组

由运维工程师、网络工程师、服务台人员组成，负责按演练方案执行故障模拟、排查诊断、恢复操作等具体工作。

演练评估小组

由质量部人员担任，负责全程观察和记录演练过程，评估各环节的执行情况，提出改进建议。

观察员

邀请甲方接口人作为观察员参与演练，见证演练过程并提出反馈意见。

演练场景

场景选择原则

演练场景应选择对业务影响较大、发生概率较高、恢复难度适中的故障类型，既能检验团队的应急能力，又能在演练时间内完成恢复。

建议场景

场景一：核心交换机主备切换演练

模拟核心交换机主设备宕机，备用设备应自动或手动接管业务。演练内容包括故障发现、告警触发、故障定级、应急响应、主备切换、业务验证、事件关闭。

场景二：服务器硬件故障恢复演练

模拟一台服务器硬盘故障，导致业务系统只读或无法写入。演练内容包括故障发现、告警触发、故障定级、备件调拨、硬盘更换、系统恢复、数据验证、事件关闭。

场景三：网络链路中断演练

模拟核心路由器上行链路中断，导致对外网络访问中断。演练内容包括故障发现、告警触发、故障定级、链路切换、业务验证、事件关闭。

注：每次演练选择其中一个场景执行，年度内可覆盖多个场景。

演练流程

演练前准备

制定演练方案，明确演练时间、场景、参与人员

提前15日与甲方沟通确认演练安排

准备演练所需的工具、备件、记录表单

对参与人员进行演练交底，明确各自职责

确认演练环境对实际业务无影响

演练执行

按预定时间启动演练，模拟故障发生

监控系统触发告警，服务台接收告警信息

服务台按流程进行事件记录和派单

工程师到场排查诊断，执行恢复操作

记录每个环节的响应时间和操作过程

业务验证确认恢复成功

演练总结

演练结束后召开总结会议

评估各环节执行情况，识别问题

收集观察员和评估小组的反馈意见

形成演练总结报告

演练评估标准

响应时效评估

关键故障的响应时效评估包括：从故障发生到服务台确认接收的时间不超过15分钟；从确认接收到工程师出发的时间不超过30分钟；从出发到现场的时间不超过4小时（根据实际距离调整）；从到场到业务恢复的时间不超过8小时。

一般故障的时效要求为：响应时间不超过2小时，到场时间不超过8小时，解决时间不超过24小时。

操作规范性评估

评估内容包括：是否按应急预案流程执行；操作记录是否完整、准确；与甲方的沟通是否及时、规范；安全操作是否合规（如操作前备份、变更审批等）。

恢复效果评估

评估内容包括：业务功能是否完全恢复；数据是否完整、一致；系统性能是否恢复正常；客户是否确认恢复成功。

演练记录要求

演练过程中应记录以下内容：故障发生时间、告警接收时间、响应确认时间、工程师出发时间、到场时间、排查诊断过程、恢复操作步骤、恢复完成时间、业务验证结果。记录应真实、完整、可追溯。

演练后续工作

问题整改

对演练中发现的问题进行根因分析，制定整改措施，明确责任人和完成时限，跟踪整改完成情况。

预案更新

根据演练发现的问题，对应急预案进行修订完善，确保预案与实际操作一致。

知识沉淀

将演练过程中总结的经验和教训纳入公司知识库，供其他项目参考。

演练周期

根据合同要求和公司制度，服务期内每年至少组织1次应急演练。建议安排在服务期内的第6至第10个月之间执行，具体时间与甲方协商确定。

附件

附件一：《应急演练方案模板》

附件二：《应急演练记录表模板》

附件三：《应急演练评估表模板》