淮安生态新城信息系统运维服务
项目可用性计划

江苏云储智能科技有限公司

2025-01-04

| 文档名称编号 | 可用性计划（JSYC-ITSS-KYXJH） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 江苏云储智能科技有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-1-4 | 发布版本 | 王朋 | 史晓玲 |

目录

淮安生态新城信息系统运维服务 项目可用性计划	1

江苏云储智能科技有限公司	1

1. 计划目的	5

2. 适用范围	5

3. 可用性定义与计算公式	5

3.1. 可用性定义	5

3.2. 计算公式	5

3.3. 说明	6

4. 可用性目标	6

4.1. 总体目标	6

4.2. 分级可用性目标	6

4.3. 季度可用性目标分解	6

5. 可用性影响因素分析	7

6. 可用性保障措施	7

6.1. 基础设施层	7

6.2. 数据层	8

6.3. 运维管理	8

7. 可用性监控与告警	9

7.1. 监控指标	9

7.2. 告警分级与响应	9

7.3. 可用性统计	9

8. 可用性报告与评审	10

8.1. 报告类型	10

8.2. 可用性评审	10

9. 可用性改进计划	10

9.1. 改进流程	10

9.2. 持续改进目标	11

计划目的

- 明确淮安生态新城信息系统的可用性目标

- 识别影响可用性的关键因素并制定应对措施

- 建立可用性监控、报告与持续改进机制

- 确保运维服务满足合同SLA要求

- 支撑ITSS认证中的服务可用性管理过程

适用范围

本计划适用于淮安生态新城运维服务范围内所有纳管系统，包括但不限于：

| 类别 | 设备名称 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络设备 | 数通路由器 | H3C | 1 |
| 网络设备 | 核心交换机 | H3C | 1 |
| 网络设备 | 汇聚交换机 | 华三 | 2 |
| 网络设备 | 楼层汇聚交换机 | 华为 | 1 |
| 服务器 | 一体化服务器 | 浪潮 | 1 |
| 服务器 | 用友财务服务器 | 联想 | 1 |
| 服务器 | 数据回流服务器 | 浪潮 | 1 |

可用性定义与计算公式

可用性定义

系统可用性是指系统在约定服务时间内处于可正常使用状态的能力，以百分比表示。

计算公式

- 可用性 = 可用时间/整体运行时间*100%

说明

- 计划维护窗口需提前48小时通知甲方，甲方保留拒绝或推迟的权利

- 未提前通知的计划外维护计入故障停机时长

- SLA统计口径以360云协作平台为准

可用性目标

总体目标

| 系统类别 | 可用性目标 | 年度允许最大停机时长 |
| --- | --- | --- |
| 核心系统 | ≥ 99.9% | ≤ 8.76 小时/年 |
| 重要系统 | ≥ 99.5% | ≤ 43.8 小时/年 |
| 一般系统 | ≥ 99.0% | ≤ 87.6 小时/年 |

分级可用性目标

依据合同规范事件的级别、响应时限、处理时限、结局时限、可用性目标等。

| 事件级别 | 响应时限 | 处理时限 | 解决时限 | 可用性目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键故障 | 30分钟 | 2小时 | 4小时 | ≥ 99.9% |
| 一般故障 | 2小时 | 4小时 | 8小时 | ≥ 99.5% |

季度可用性目标分解

| 季度 | 核心系统目标 | 重要系统目标 | 一般系统目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | ≥ 99.9% | ≥ 99.5% | ≥ 99.0% |
| Q2 | ≥ 99.9% | ≥ 99.5% | ≥ 99.0% |
| Q3 | ≥ 99.9% | ≥ 99.5% | ≥ 99.0% |
| Q4 | ≥ 99.9% | ≥ 99.5% | ≥ 99.0% |

可用性影响因素分析

| 影响因素 | 风险描述 | 发生几率 | 影响程度 | 可用性影响预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 停电 | 市电中断导致设备停机 | 很少 | 严重 | 停机至发电机启动 |
| 核心交换机故障 | 全网中断 | 很少 | 严重 | 停机至主备切换 |
| 数据库损坏 | 核心业务停滞 | 偶尔 | 严重 | 停机至恢复完成 |
| 服务器硬件故障 | 单台服务器宕机 | 偶尔 | 高 | 停机至迁移完成 |
| 存储阵列故障 | 数据无法读写 | 很少 | 高 | 停机至切换/恢复 |
| 网络ISP故障 | 对外服务中断 | 很少 | 中 | 停机至链路切换 |
| 安全攻击 | 业务中断或数据丢失 | 很少 | 严重 | 停机至隔离恢复 |
| 高温 | 服务器过热关机 | 很少 | 中 | 停机至空调恢复 |
| 火灾/自然灾害 | 数据中心损毁 | 极小 | 严重 | 停机至灾备恢复 |

可用性保障措施

基础设施层

| 措施 | 说明 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| UPS+发电机 | 市电中断后UPS供电≥30分钟，发电机自动启动 | 基础环境工程师 |
| 核心交换机双机热备 | 主备切换，故障自动转移 | 网络工程师 |
| 服务器集群HA | vMotion自动迁移至健康主机 | 运维工程师 |
| 存储RAID+热备盘 | RAID10/RAID5保护，热备盘自动重建 | 基础环境工程师 |
| 双ISP链路 | 主备链路自动切换 | 网络工程师 |

数据层

| 措施 | 说明 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 服务器RAID | RAID保护，硬盘故障自动重建 | 运维工程师 |
| 配置备份 | 设备配置文件定期备份 | 网络工程师 |
| 系统备份 | 服务器操作系统及数据备份 | 数据库工程师 |

运维管理

| 措施 | 说明 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 7×24小时监控 | 实时监控可用性指标 | 服务台 |
| 计划维护窗口 | 提前48小时通知甲方 | 运维部经理 |
| 应急演练 | 每年至少1次灾备演练 | 运维部经理 |
| 变更管理 | 变更前评估可用性影响 | 变更经理 |

可用性监控与告警

监控指标

| 监控对象 | 监控指标 | 采集频率 |
| --- | --- | --- |
| 核心交换机 | 端口状态、CPU/内存使用率、流量 | 1分钟 |
| 路由器 | 端口状态、链路状态、CPU/内存使用率 | 1分钟 |
| 服务器 | CPU、内存、磁盘、网络I/O | 1分钟 |

告警分级与响应

| 告警级别 | 触发条件 | 通知方式 | 响应时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级 | 服务不可用、核心设备宕机 | 电话+短信+企业微信 | 15分钟 |
| 二级 | 服务性能下降、设备告警 | 短信+企业微信 | 30分钟 |
| 一级 | 资源使用率超阈值 | 企业微信 | 2小时 |

可用性统计

| 统计项 | 频率 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 日可用性统计 | 每日 | 服务台 |
| 月可用性统计 | 每月 | 运维部经理 |
| 季度可用性统计 | 每季度 | 运维部经理 |
| 年度可用性统计 | 每年 | 运维部经理 |

可用性报告与评审

报告类型

| 报告类型 | 频次 | 提交时限 | 包含内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维日报 | 日 | 次日09:00前 | 当日可用性、事件摘要 |
| 月度服务报告 | 月 | 下月5日前 | SLA达成情况、可用性统计 |
| 季度绩效报告 | 季 | 季度结束后10日内 | KPI考核结果、可用性趋势 |
| 年度运维总结 | 年 | 年度结束后15日内 | 全年可用性综述、改进建议 |

可用性评审

| 评审项 | 频率 | 参与人员 |
| --- | --- | --- |
| 月度可用性评审 | 每月 | 运维部经理、服务台经理 |
| 季度可用性评审 | 每季度 | 运维部经理、质量部经理、甲方代表 |
| 年度可用性评审 | 每年 | 副总经理、运维部经理、甲方代表 |

可用性改进计划

改进流程

- 识别可用性未达标项

- 分析根本原因（RCA）

- 制定改进措施（SIP）

- 实施改进

- 验证改进效果

- 关闭改进项

持续改进目标

| 改进项 | 目标值（2025年） |
| --- | --- |
| 核心系统可用性 | ≥ 99.9% |
| 故障响应及时率 | ≥ 95% |
| 故障解决及时率 | ≥ 90% |
| 计划维护窗口通知 | ≥ 48小时 |