| 问题处理记录单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题来源 | 事件处理单 | 问题编号 |  |  |  | YTLH-2025-029 |  |  |
| 问题发起人 | 李伟 | 日期 |  |  |  | 2025/10/22 |  |  |
| 问题描述 | 巡检发现一体化服务器（浪潮）C盘磁盘使用率达85%，接近告警阈值。该问题在2025年8月、9月、10月巡检中均有轻度表现（使用率65%-75%），但未引起重视，本次巡检已恶化至85%。属于反复出现的同类问题，需从根源解决。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题分类 | 系统配置缺陷 | 影响范围 |  | 一体化服务器 |  |  | 紧急程度 | 中 |
| 问题优先级 | 中级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时解决办法 | 手动清理过期日志文件，释放约15GB空间，暂时缓解磁盘压力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因分析 | 1. 操作系统日志文件未配置自动清理策略，日志长期累积 2. 应用系统产生的中间文件未定期归档清理 3. 无磁盘空间使用率监控告警机制，问题累积至严重时才发现 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题解决方案 | - 配置系统日志自动清理任务（每周日凌晨执行，保留30天日志） - 与应用系统开发方沟通，明确中间文件清理策略（每月1日自动归档） - 在监控平台设置磁盘使用率告警阈值（≥80%触发预警） - 将磁盘空间检查纳入每月巡检标准项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否变更？ | 是 |  | 变更单号 |  | 20251022-bg-29 |  |  |  |
| 问题关闭日期 | 2025-10-22 |  | 验证人 |  | 李伟 |  |  |  |